Опросный лист на котельную

| Организация: |  |
| --- | --- |
| ИНН / КПП: |  |
| Адрес: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон/факс: |  |
| Электронная почта: |  |
| Наименование и адрес объекта: |  |
| Назначение котельной (отопительная, технологические нужды) |  |

| 1 | Здание котельной | котельную планируется установить в существующем здании |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | котельную планируется установить в новом здании |  |
|  |  | здание в блок - модульном исполнении |  |
|  |  | здание в стационарном исполнении |  |
| 2 | Место установки | крышная |  |
|  |  | встроенная |  |
|  |  | пристроенная |  |
|  |  | отдельно стоящая |  |
| 3 | Тепловая нагрузка котельной | общая | Гкал/ч |
|  |  | в том числе на отопление | Гкал/ч |
|  |  | в том числе на ГВС | Гкал/ч |
|  |  | в том числе на вентиляцию | Гкал/ч |
|  |  | другое (указать) | Гкал/ч |
| 4 | Параметры теплоносителя |  |  |
|  | система отопления | Твхода/Твыхода | 0С |
|  |  | Рвхода/Рвыхода | атм |
|  | система ГВС | Твхода/Твыхода | 0С |
|  |  | Рвхода/Рвыхода | атм |
|  | система вентиляции | Твхода/Твыхода | 0С |
|  |  | Рвхода/Рвыхода | атм |
|  |  | Твхода/Твыхода | 0С |
|  |  | Рвхода/Рвыхода | атм |
| 5 | Основное топливо |  |  |
| 6 | Резервное топливо |  |  |
| 7 | Давление газа расчетное |  | атм |
| 8 | Давление газа фактическое |  | атм |
| 9 | Необходимость установки ГРУ в котельной |  |  |
| 10 | Водоподготовка |  |  |
|  | Давление исходной воды, МПа |  |  |
|  | Анализ исходной воды | жесткость общая Н=_________мг-экв/л жесткость карбонатная Н=_________мг-экв/л кальций __________________мг/л магний __________________мг/л железо _________________мг/л кислород __________________мг/л сухой остаток S= __________________ мг/л |  |
| 11 | Коммерческий узел учёта расхода газа |  | Да/нет |
| 12 | Поагрегатный учет расхода газа |  | Да/нет |
| 13 | Коммерческий узел учёта тепла |  | Да/нет |
| 14 | Необходимость счетчика горячей воды |  | Да/нет |
| 15 | Необходимость счетчика исходной воды |  | Да/нет |
| 16 | Тепловая схема с термогидравличеким разделителем |  | Да/нет |
| 17 | Производители основного оборудования (указать предпочтения, если имеются) |  | Да/нет |
| 18 | Требование к регулированию температуры теплоносителя | полуавтоматическое |  |
|  |  | автоматическое по температуре наружного воздуха |  |
| 19 | Высота отапливаемого здания |  | м |
| 20 | Дымовая труба | проектируемая |  |
|  |  | существующая (указать тип, размеры) |  |
| 21 | Максимальное удаление потребителя от теплоисточника |  | м |
| 22 | Потери напора у потребителя |  | атм |
| 23 | Электроснабжение |  |
|  | Требуемая категория электроснабжения |  |  |
|  | Требуемое количество независимых источников питания (3х380В, 50Гц) |  |  |
|  | Ограничение на установленную мощность электропотребления котельной (если имеется), не более |  | кВт |
| 24 | Необходимость обеспечения автономным источником электроснабжения |  | Да/нет |
|  | Тип источника | Дизель-генератор |  |
|  |  | ДВС с электрогенератором, работающий на природном газе |  |
| 25 | Тип обслуживания котельной | автоматизированная с выводом сигнализации на диспетчерский пункт |  |
|  |  | беспроводная связь |  |
|  |  | с обслуживающим персоналом с бытовым помещением |  |
| 26 | Дополнительные требования |  |  |

Примечания:

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Подпись заказчика __________________  «___»_________ 20___ г.