Опросный лист для изготовления блочного автоматизированного

теплового пункта

| Организация: |  |
| --- | --- |
| ИНН / КПП:: |  |
| Адрес: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон/факс: |  |
| Электронная почта: |  |

| Температурный график тепловой сети (расчетный) | Т1/Т2 = | ºС |
| --- | --- | --- |
| Температурный график тепловой сети (в межотопительный период) | Т1/Т2 = | ºС |
| Давление в подающем трубопроводе (P1) |  | кгс/см² (МПа) |
| Давление в обратном трубопроводе (P2) |  | кгс/см² (МПа) |
| Располагаемый перепад давления (P1 - P2) |  | кгс/см² (МПа) |
| Тип присоединения БИТП к ТС | ( двухтрубная | ( трехтрубная | ( 4-х трубная |
| Диаметры ввода ТС (Ду1/Ду2) |  |  |
| Отопление | Схема присоединения системы отопления | ( Зависимая через насосы смешения | ( Зависимая через элеватор | ( Независимая с Теплообмен-ником |
|  | Тепловая нагрузка системы отопления |  | Гкал/ч (МВт) |
|  | Расчетная температура системы отопления на входе (Т1.1) |  | ºС |
|  | Расчетная температура системы отопления на выходе (Т2.1) |  | ºС |
|  | Объем воды в системе отопления |  | м3 |
|  | Максимальные потери давления в системе отопления |  | кгс/см² (МПа) |
|  | Высота верхней точки системы отопления |  | м |
| ГВС | Схема присоединения системы ГВС | ( открытая | ( закрытая |
|  | Конструктивное исполнение теплообменника при закрытой схеме | ( одноступенчатый | ( двухступенчатый |
|  | Тепловая нагрузка системы ГВС | Ср: | Макс: | Гкал/ч (МВт) |
|  | Расчетная температура системы ГВС на входе (Т3) |  | ºС |
|  | Расчетная температура системы ГВС на выходе (Т4) |  | ºС |
|  | Температура холодной воды (В1) |  | ºС |
|  | Напор холодной воды |  | кгс/см² (МПа) |
|  | Высота верхнего водоразборного прибора ГВС |  | м. в. ст |
|  | Необходимость в циркуляционной линии ГВС | ( да | ( нет |
|  | Расход воды на циркуляцию ГВС от максимального расхода |  | % |
|  | Гидравлическое сопротивление в трубопроводе циркуляции ГВС |  | кгс/см² (МПа) |
| Вентиляция | Схема присоединения системы вентиляции | ( Непосредственное подключение (прямые параметры) | ( Зависимая | ( Независимая |
|  | Тепловая нагрузка системы вентиляции |  | Гкал/ч (МВт) |
|  | Расчетная температура системы вентиляции на входе (Т1.2) |  | ºС |
|  | Расчетная температура системы вентиляции на выходе (Т2.2) |  | ºС |
|  | Объем воды в системе вентиляции |  | М3 |
|  | Потери давления в системе вентиляции |  | кгс/см² (МПа) |
|  | Высота верхней точки системы вентиляции |  | м |

СИСТЕМЫ УЧЕТА

| Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) | на систему отопления (вентиляции) | ( да | ( нет |
| --- | --- | --- | --- |
|  | На систему ГВС | ( да | ( нет |
| Узел учета на холодную воду: | ( да | ( нет |
| Узел учета линии подпитки: | ( да | ( нет |

ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| Резервирование теплообменников | Отопления ___% | Вентиляции ___% | ГВС ____% |
| --- | --- | --- | --- |

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ

| Установка на вводе грязевика: | ( да | ( нет |
| --- | --- | --- |
| Установка на вводе фильтра: | ( да | ( нет |
| Резервирование насосов отопления (вентиляции): | ( да | ( нет |
| Резервирование насосов ГВС: | ( да | ( нет |
| Сдвоенные насосы: | ( да | ( нет |
| Если да, то для каких систем: |
| Насосы с частотным регулированием: | ( да | ( нет |
| Если да, то для каких систем: |

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

| Температура среды эксплуатации: | оС |
| --- | --- |
| Относительная влажность эксплуатации: | % |
| Минимальный монтажный проем (ширина/высота): | м | м |
| Размеры помещения для установки БИТП (длина/ширина/высота): | м | м | м |

Дополнительные требования:

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Подпись заказчика __________________  «___»_________ 20___ г.