Опросный лист для изготовления шкафа управления насосными агрегатами канализационной станции

| Организация: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон/факс: |  |
| Электронная почта: |  |

| Тип агрегата | Марка насоса | Тип двигателя | Напря- жение питания; В | Мощность электро-двигателя; кВт | Номиналь-ный ток электро- двигателя; А | Наличие встроен-ной защиты в двигателе | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Схема электрошкафа прилагается? | Да Нет |
| --- | --- |
| Сетевое электропитание | Один ввод питания (напряжение ………В) Два ввода питания (напряжение……...В) Иное количество (указать)……… (напряжение……..В) |
| Номинальный ток впередистоящего коммутационного аппарата (А) |  |
| Марка и сечение вводных линий |  |
| Аппаратура включения вводов | Автоматический выключатель Выключатель нагрузки Рубильник |
| Ввод резервного электропитания | Ручной Автоматический Нет |
| Управление, пуск, контроль |
| Управление: | Местное Дистанционное (удаленное) (расстояние от станции до шкафа ………….. м) |
|  | Ручное Ручное/автоматическое | Управление кнопками Панель с ЖК экраном Сенсорная панель |
|  | Автоматическое |
| Напряжение цепи управления (В) |  |
| Режим пуска двигателя: | Прямой пуск Комбинированный (звезда - треугольник) Контроллер Устройство плавного пуска Частотный преобразователь (на 1 агрегат) Частотный преобразователь (на каждый агрегат) |
| Возможность запуска двигателей непосредственно от сети в автоматическом режиме (в случае управления от ПЧ или УПП) | Да Нет |
| Дополнительные принадлежности для ПЧ (при применении ПЧ) | Сетевой дроссель Сетевое ЭДМ фильтр Тормозной дроссель Моторный дроссель Другое (указать) ……………………………………………….. |
| Контролируемый параметр: | Давление (укажите номинальное давление) ……...……… Уровень (укажите количество контролируемых уровней) …….... |
| Требуется ли датчик контролируемого параметра | Да Диапазон измерения …………................... | Нет | Имеется в наличии Тип датчика ………………..…………. Наименование датчика ………………. …………………………………………… Выходной сигнал датчика ………….. |
| Тип контроллера | Нет Программируемый логический контроллер / реле (Logo, ПР) Универсальный логический контроллер (САУ, БУН) Другой вариант ………………………………………………… |
| Алгоритм работы |  |
| Исполнение шкафа | Наружное (уличное) Внутреннее (в отапливаемом помещении) Внутреннее (в неотапливаемом помещении) |
| Размещение шкафа | Сверху, на крышке резервуара В павильоне Другое (указать) ……………...…… …………………………………………….... | Навесной Напольный (с цоколем) Напольный (без цоколя) |
| Габариты пространства для установки шкафа | Длина Ширина |
| Условия окружающей среды |
| Температура | min °C max °C |
| Влажность (без конденсата) | до % |
| Требуемая степень защиты | IP |
| Дополнительные опции | Световая индикация работы/аварии Звуковая сигнализация аварии Освещение шкафа Розетка 220В внутри шкафа Диспетчеризация Обогрев Вентиляция Контрольные приборы (амперметр, вольтметр, счетчик) Помехозащитные конденсаторы Трансформаторы Смотровые окна Козырек Другое ……………………………………………………….. ………………………………………………………………….. |
| Тип системы диспетчеризации | GSM Радиосвязь Проводная |
| Сигналы для диспетчеризации (перечислить) | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….. |
| Цвет корпуса шкафа | Серый (стандарт) Другой (указать) |
| Предпочтения к производителям |
| Преобразователь частоты (при применении ПЧ) | Овен Delta Electronics Danfoss Свой вариант …………………………….…………. Не имеет значения |
| Контроллер (при применении контроллера) | Овен Siemens Danfoss Segnetics Свой вариант Не имеет значения |
| Пусковая аппаратура (автоматические выключатели, контакторы) | IEK Schneider Electric АВВ Свой вариант Не имеет значения |
| Доставка | Самовывоз Доставка АИСС |

Дополнительные требования:

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Подпись заказчика __________________  «___»_________ 20___ г.